文环审[2025]1号

安阳市生态环境局文峰分局

同意设置安阳市市政污水处理中心一期工程

入河排污口的决定书

安阳市住房和城乡建设局：

你单位向我部门提出了安阳市市政污水处理中心一期工程入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意安阳市市政污水处理中心一期工程入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 R城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口 |
| --- | --- |
| 入河排污口名称 | 安阳市市政污水处理中心一期工程入河排污口 |
| 入河排污口编码 | CF-410502-0003-SH-00 |
| 设置类型 | R新设 £改设 £扩大 |
| 排污口设置单位 | 安阳市住房和城乡建设局 |
| 详细地址 | 河南省安阳市文峰大道东段559号市民之家 |
| 统一社会信用代码 | 114105000055772041 |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名:杨庆兵 联系电话： 15083016608 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |
| 排污许可证或排污登记编号 | 尚未申请 |

| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体名称:安阳市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 河南省安阳市文峰大道东段559号市民之家 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 114105000055772041 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名:杨庆兵 联系电话:15083016608 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 公共管理 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 尚未申请 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 安阳市文峰区洪河北岸中华路桥东180m处 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：洪河 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：海河流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度：114.384964° 纬度：36.035483° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | R连续 £间歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他 |  |  |  |
| 是否共用 | £是 R否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | R圆形截面：d= 1.2 m，S= 1.13 m2 |  |  |  |  |  |
|  | £方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | £其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（无） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| COD | ≤40 | 3650 |  | 1460 | / | / |
| NH3-N | ≤1.5 |  |  | 54.75 |  | / |
| TP | ≤0.3 |  |  | 10.95 |  | / |
| TN | ≤10 |  |  | 365 |  |  |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 该入河排污口对应的责任主体安阳市住房和城乡建设局应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：按要求设置尾水在线监控设备、成立应急工作领导小组、定期开展应急演练、编制应急预案等。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查等水生态环境保护措施，并将相关情况及时报送安阳市住房和城乡建设局、安阳市生态环境局文峰分局等相关部门。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： 1、入河排污口责任主体应做好污水处理设施运行管理，制定突发水污染事件应急预案，避免或减轻事故性排放造成的影响，确保入河排污口按要求排放。当受纳水体发生突发水污染事件或水质严重恶化时，应按照管理部门要求，采取措施减少入河排污量。 2、本次设置的入河排污口排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变时，需重新申请入河排污口设置审核。入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，需及时申请变更。 3、在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 |  |  |  |  |  |  |

安阳市生态环境局文峰分局

2025年 3月 20日